◎ 회사명 :

◎ 대표자 :

◎ 소재지 :

기기명	보유기준	규격	제작회사명	제작번호	생산국
수 압 시 험 기	1	20 kgf/□
하 론 농 도 측 정 기	1
이산화탄소농도측정기	1
검 량 계	1	200 kgf
풍 압 풍 속 계	1	1~10mmHg (기압측정가능한것)
음 량 계	1
초 시 계	1
방 수 압 력 측 정 기	1
봉 인 렌 치	1
포 채 집 기	1
방 출 포 량 시 험 기	1
전기 절연 저항 시험기	1	DC-500 V (최소눈금 0.1□)
열 감 지 기 시 험 기	2
연 기 감 지 기 시 험 기	2
조 도 계	1
차 압 계	1

* 東和 엔지니어링 *