29. 축전지설비 개요표(비상전원용)

가. 설치상태개요

항 목
사용구획	□소방용설비등 전용, □일반부하와 공용
출력전압	( □12, □24, □96, □108, □그밖의 것: )V
설치실 구획	□벽( □내화, □불연 ), □천장( □내화, □불연 ), □개구부( □갑종, □을종 )
	□강제환기, □닥트 ( □방화댐퍼 부착, □내화피복 ), □자연환기
	□케이블 관통처리 ( □BCJ공법, □불연구획 )
구조	□전용불연구획 ( □폐쇄형, □개방형 ), 큐비클
설치층 바닥 면적등	□설치장소: 층, □옥상, □옥외 □설치면적: □
설비개요	□형식: □용량: AH × 셀수 = 조례출력 AH·셀 □충전장치 [□트리콜, □균등 ] 출력: V, A □축전지종별 □벤트형 [ □연, □알칼리 ] □연실형 [ □촉매전식, □음극흡수식 ] □주차단기 [ □MCCB, □그밖의 것: ] □정전검출기 설치위치: , 용량계산서 [ □유, □무 ]
내진조치	□앵커볼트 □ × 본
소화설비	□소화기, □대형소화기, □수동식소화기, □할로겐화합물소화설비 □분말소화설비, □이산화탄소소화설비, □그밖의 것
성능시험 결과	□사용구획( ), □출력전압( ), □설치실구획( ), □구조( ), □내진조치( ), □소화설비( )
비고	□형식번호: 제조회사명: □공사업자명: 전화번호: