◎ 회사명 :

◎ 대표자 :

◎ 소재지 :

기기명	보유기준	규 격	제작회사명	제작번호	생산국
소 화 기 고 정 틀	1
저 울	1	30 kg
내 부 조 명 기	1
반 사 경	1	60 A
메 스 실 린 더(비이커)	1
캡 스 파 나	1	대 + 소
가 압 용 기 스 파 나	1
소 화 전 밸 브 압 력 계	1
방 수 압 력 측 정 기	1
포 채 집 기	1
방 출 포 량 시 험 기	1	1,400 mm
검 량 계	1	200 kgf
헤 드 취 브 렌 치	1	원형 + 일자
입 도 계	1	80.100.200.325 #
토 크 렌 치	1	판개방용
기 동 관 누 설 시 험 기	1
적 외 선 수 분 계	1
열 감 지 기 시 험 기	1
연 기 감 지 기 시 험 기	1
공 기 주 입 시 험 기	1
누 전 계	1
비 중 계	1	19 종
무 전 기	2
풍 압 풍 속 계	1	1~10 mmHg
전 기 절 연 저 항 계	1	최소눈금 0.1 □ 이하
전 류 전 압 측 정 기	1
스 포 이 드 (축전지용)	1	축전지용
조 도 계	1	0.1 Lux 이하

* 東和 엔지니어링 *