〔별지 제13호의 2서식〕(신설 □95. 12. 29)                                     (1쪽)

옥외탱크저장시설 구조설비명세표
목 적
품 명		최대취급량
탱 크 의 구 조	재 질		두 께	□
내 용 적	□	부식방지조치
규 격	최대지름 : m, 길이 : m, 높이 : m
형 태	□ 횡형탱크 □ 종형탱크 □ 압력탱크
탱 크 전 용 실	건축물구조		층 수
전용실위치
구조	벽		기 둥		보
서 까 래		지 붕		반 자
피 복 재
바닥	재 질		저유설비
경 사
문턱높이	m	출입구
상층의바닥		창
탱크와 전용실의 벽과의 최소거리	m
채 광 · 조 명 · 환 기 설 비	채광 조명 설비	재 료		채광면적	□
연소우려	□ 유 □ 무
환기설	방 식
급기구	개수	개	크 기	□
높이	m	인화방지망
환 기 구	방식 : 위치 : 높이 : m
전기 설비	전기설비기술기준에관한규칙에 적합하게 설치하였는지 여부
배 출 설 비	가연성 중기 또는 미분이 체류할 우려
방식	□ 국소 □ 전역	전역방식일 경우 사유
배 출 능 력
급기구	위 치		인화방지망
배출구	높 이	m	연소우려
배출구 관통 벽부분 방화댐퍼 설치	□ 유 □ 무
배풍기	방 식		위 치

21024-29711 일                                                                      210□×297□

□95. 11. 10. 승인                                                                    신문용지 54g/□

(2쪽)

압력계·압력장치
자동계량장치
주입구	위 치
위 험 물 누 설 가 능 여 부
밸브또는뚜껑설치여부
표지및게시판설치여부
펄 프 설 비	보유공지	m	방화상 유효한 격벽의 유무	□ 유 □ 무
펌프와 탱크사이의 거리	m
기초의 구조
벽·기둥·바닥·보·서까래의구조
바닥	재 질		경 사
피복재
턱높이	m	유 분 리
지붕의 구조
채광·조명·환기설비
표지 및 게시판
배 관 및 배수관	재 질		최대상용압력	□/□
부식방지도장
지상설치시 지지물 재질
지하설치시 점검구 위치
탱크와 결합부분 완충조치
배수관의 설치위치
표지및 게시판	표 지		게 시 판
주 의 사 항	내용 : 색상 :
통 기 장 치	종 류	□ 밸브없는 통기관 □ 대기밸브부착통기관
지 름	□	인화방지망
개구부와거리	m	지면과의높이	m
굴 곡	□ 유 □ 무	빗물등 침투방지조치
아세트알데 히드·산화 프로필렌	봉 입 가 스		봉 입 압 력	□/□
냉각장치·보냉장치 설치유무	□ 냉각장치 □ 보냉장치
은·수은·동·마그네슘 성분을 함유한 합금등 사용유무
소 화 및 경 보설비