【 】
No. 6-2-1				소 방 시 설 소 화 기
물 건 번 호
설 치 개 요						점 검 내 용							점 검 결 과
						① 설치수	( )	② 약제상태		( )
						③ 적응성	( )	④ 배치		( )
						⑤ 부품등	( )	⑥ 평가 【 】
옥내 【 】· 옥외 【 】 소화전설비
설 치 개 요									점 검 내 용						점 검 결 과
수원	구 분		1 차		2 차				①포용		( )		②수원	( )
	위 치
									③가압송수장치		( )		④물올림장치	( )
	종 류 ３ 구 조
									⑤압력계,연성계		( )		⑥제어반	( )
	수 량		□		□
가압장치	위 치								⑦기동장치		( )		⑧배관 , 밸브	( )
	전 동 기 출 력		HP KW
									⑨보온		( )		⑩소화전함	( )
	양 정,토 출 량		m, m3/min
									⑪호스 , 노즐		( )		⑫표지,표시등	( )
	흡입관 · 토출관		mm, mm
									⑬전원,비상전원		( )		⑭전선 , 배선	( )
	충 압 펌 프
물올림탱크수량 , 연결관									⑮관리		( )		⑮평가 【 】
주 배 관 / 가 지 관			mm / mm						·방수압력 :			Kg/cm2
기동장치	형 식		ON-OFF( ), 압력챔버( ), 기타( )
									·방 수 량 :			□/min
	용 량 기동 / 정지압력
									·측정위치 :
설치수

No. 6-2-2					스프링클러설비【 】, 물분무소화설비【 】
물건번호
설 치 개 요									점 검 내 용		점 검 결 과
설치위치 (설비방식)									ⓐ 방수구역 ⓑ 수원 ⓒ 가압송수장치 ⓓ 물올림장치 ⓔ 압력스위치, 연성계 ⓕ 제어반 ⓖ 기동장치 ⓗ 배관 , 밸브 □ 보온 □ 유수검지장치등 □ 헤드 ⓛ 시험밸브 □ 송수구 □ 전선 , 배선 □ 전원 , 비상전원 □ 관리 □ 평가	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 【 】
수원	구 분			1 차				2 차
	위 치
	종 류 ３ 구 조
	수 량			□				□
가압장치	위 치
	전 동 기 출 력			HP □
	양 정,토 출 량			m m3/min
	흡입관 · 토출관			mm, mm
	충 압 펌 프			HP / m / m3/min
물 올 림 탱 크
압 력 탱 크				L.			기동 kg/cm2 정지 kg/cm2
화 재 감 지
주 배 관 / 가 지 관				３ mm
송 수 구
경보밸브등	설치장소 (층별)
	종류,수량(A.V/F.V)
	1/2차압력(kg/cm2)
	헤드	종 류
		수 량

No. 6-2-4		CO2【 】,할로겐화물【 】, 분말【 】소화설비
물 건 번 호
설 치 개 요	점 겸 내 용	점 검 결 과
설 치 위 치		ⓐ 방호구역 ⓑ 약제저장장소 ⓒ 약제저장량 ⓓ 자동폐쇄장치 ⓔ 기동장치 ⓕ 제어장치(수신기등) ⓖ 배관, 밸브 ⓗ 선택밸브 □ 안전장치 □ 해드(수) □ 경보장치 ⓛ 표지 □ 전원, 비상전원 □ 방출표시등 □ 관리	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
방 호 체 적 (최 대)	□
방 호 구 역 수
설 비 방 식
소화약제등	저 장 위 치
저 장 량	L / □, 병
소 요 량	□
용기밸브개방방식	□ 가스압식 솔레노이드 개
수 동 기 동 장 치
화 재 감 지 장 치
제어 장치	종 류		□ 평가	【 】
설 치 장 소		▣ 방 호 구	역 현 황
지 연 시 간		번호	방 호 구 역	체 적 (m3)	헤드수	감지기수	선택 밸브	번호	방 호 구 역	체 적 (m3)	헤드수	감지기수	선택 밸브
분 사 헤 드 종 류
배 관
방 출 표 시 등
패키지설비등	위 치 ( 포 용 )
소 화 약 제 량
헤 드 수
감 지 기
수 동 기 동 장치
호 스 , 노 즐 등

No. 6-2-4		CO2【 】,할로겐화물【 】, 분말【 】소화설비
물 건 번 호
설 치 개 요	점 겸 내 용	점 검 결 과
설 치 위 치		ⓐ 방호구역 ⓑ 약제저장장소 ⓒ 약제저장량 ⓓ 자동폐쇄장치 ⓔ 기동장치 ⓕ 제어장치(수신기등) ⓖ 배관, 밸브 ⓗ 선택밸브 □ 안전장치 □ 해드(수) □ 경보장치 ⓛ 표지 □ 전원, 비상전원 □ 방출표시등 □ 관리	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
방 호 체 적 (최 대)
방 호 구 역 수
설 비 방 식
소화약제등	저 장 위 치
저 장 량
소 요 량
용기밸브개방방식
수 동 기 동 장 치
화 재 감 지 장 치
제어 장치	종 류		□ 평가	【 】
설 치 장 소		▣ 방 호 구	역 현 황
지 연 시 간		번호	방 호 구 역	체 적 (m3)	헤드수	감지기수	선택 밸브	번호	방 호 구 역	체 적 (m3)	헤드수	감지기수	선택 밸브
분 사 헤 드 종 류
배 관
방 출 표 시 등
패키지설비등	위 치 ( 포 용 )
소 화 약 제 량
헤 드 수
감 지 기
수 동 기 동 장치
호 스 , 노 즐 등

No. 6-2-5		소 화 활 동 설 비
물건번호
설 치 개 요	점 검 내 용	설 치 개 요	점 검 내 용	점 검 결 과
설 치 장 소		①송수구 ②방수구 ③방수용기구 ④가압송수장치 ⑤기동장치 ⑥비상전원 ⑦수원 ⑧배관,밸브 ⑨표지 ⑩관리등 ⑪평가	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 【 】	3. 소 화 용 수 설 비	수원의 위치		①설치수 ②수량 ③채수설비 ④수질 ⑤표지등 ⑥평가	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 【 】
1. 연 결 송 수 관	송 수 구
종류, 구조
방 수 구		수 량
격납함	설 치 층
흡입관투입구
설 치 수
채 수 구
수원	위 치
가압송수장치
종류,구조
상 수도 소화용수설비
수 량	□
가압장치	위 치
4. 무 선 통 신 보 조 설 비	단자	설치 위치		①접속단자 설치장소	( )
전 동 기
보 호 함
②접속단자 설치위치	( )
양 정
증폭기	설치 위치
토 출 량
③보호표지 설치상태	( )
보 호 함
흡 입 관
④동축케이블 설치상태	( )
분 배 기 등
토 출 관
동축케이블	공 중 선		⑤기타	( )
기동장치위치
케 이 블		⑥평가	【 】
입 상 관	mm
연결살수관설비	설 치 위 치		①송수구 ②배관,밸브 ③헤드(수) ④표지등 ⑤평가	( ) ( ) ( ) ( ) 【 】
설치상황
송수구 위치
①설치수 ②설치상태 ③전원 ④배선 ⑤평가	( ) ( ) ( ) ( ) 【 】
5. 비 상 콘 센 트 설 비	설 치 위 치
송 수 구 수
설 치 수
수 역 수
단 상
살 수 헤 드		3 상
배 관		비 상 전 원

No. 6-2-6			제 연 설 비
물건번호
설 치 개 요						점 검 내 용		점 검 결 과
배 연 대 상						①배연구획(상태, 크기) ②송풍기(용량, 상태) ③배연기(용량, 상태) ④제어반 ⑤기동장치(자동, 수동) ⑥풍도(크기, 재질, 피복) ⑦급기구(위치, 크기) ⑧배연구(위치, 크기) ⑨공기의 유입 및 배출 ⑩전원, 비상전원 ⑪화재감지(연동) ⑫방화댐퍼(재질, 누출압력) ⑬풍속, 풍량 ⑭관리 ⑮평가	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
배연 구역	구 역 수
	배 연 구 획			m3
송풍기	설 치 위 치
	전 동 기			HP, Kw
	풍 량, 풍압			m3/min, mmAq
배연기	설 치 위 치
	전 동 기
	풍 량, 풍압
기동장치	자동기동장치
	수동기동장치
	제 어 반
풍도	급 기			× mm
	배 기			× mm
급기구	위 치
	크 기			× mm
배연구	위 치
	크 기

□ No. 6-2-7				경 보 설 비
물건번호
구분	자 동 화 재 탐 지 설 비 【○】 비 상 경 보 설 비 【 】															방 송 설 비 등
설치개요	설 치 장 소 (동)															방송실치
	수 신 기 위 치															엠프출력
	수 신 기 형 식															배 선
	감 지 기 수															비상전원
																스피커수
	발신기수 / 회로수															기타설비	【 】 【 】 【 】
	중 계 기 수
	비 상 전 원
점검내용	①수신기〔위치 ②발신기〔위치 ③감지기〔위치 ④기 타〔배선 ⑤평가				( ), ( ), ( ), ( ), 【 】		회로수 설치수 설치수 음향장치		( ), ( ), ( ), ( ),		제시험 상태 상태 중계기	( ), ( ), ( ), ( ),		전원, 비상전원 장애물 적응성 관리등	( )〕 ( )〕 ( )〕 ( )〕	①엠프출력 ②스피커수 ③비상전원 ④평가		( ) ( ) ( ) 【 】
점검결과

No. 6-2-8			피 난 설 비
물건번호
구 분					점 검 내 용						설 치 개 요 및 점 검 결 과
1. 2 이 상 직통계단 2. 피난계단 (옥외포함) 3. 특 별 피난계단				【 】 【 】 【 】	①계단소요수 ③유효폭 ⑤계단실구획 ⑦방화문 ⑨부속실구획 ⑪기타		( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	②직통구조 ④내장재 ⑥피난장애물 ⑧조명 ⑩부속실배연	( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4. 복 도					①폭 ③평가		( ) 【 】	②형태	( )
5. 유 도 등					①설치수 ③평가		( ) 【 】	②점등	( )
6. 출 구 등					①관람석출구 ③비상탈출구		( ) ( )	②옥외출구	( )
7. 비 상 용 승 강 기					①승강기(예비전원, 전화, 정격속도)					( )
					②승강장(구획, 면적, 조명, 배연 등)				( )
					③설치수,운행층	( )		④평가	{ 】
8. 헬 기 장					①착륙대 ③평가	( ) 【 】		②장애물	( )
9. 기 타					①대지내통로 ③피난기구	( ) ( )		②비상조명 ④옥상광장	( ) { 】

No. 6-2-9				위 험 물 시 설 등
물건번호
시설	설 치 개 요							구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
3. 위 험 물 시 설	구 분			품 명	저장량 취급량	용 도 · 위 치		위 치	① 안전거리 ③ 보유공지	( ) ( )		②표지및게시판 ④저장지역 접근로	( ) ( )
								건축물 등	⑤ 건축물구조 ⑦ 전용실 ⑨ 채광,조명, 환기등	( ) ( ) ( )		⑥장,출입구 방화조치 ⑧유출방지조치	( ) ( )
								탱 크 구 조 및 설비등	① 탱크본체 ③ 방유제 ⑤ 유량계 ⑦ 이송펌프설비 ⑨ 온도계 ⑪ 압력계,안전밸브 ⑬ 통기관 ⑮ 피뢰설비	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		②누출방지조치 ④배관,밸브 ⑥주입구 ⑧과충전방지조치 ⑩불연성가스봉입 ⑫정전기제거설비 ⑭지하텡크매설상태 ⑮기타설비	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
								소 방 시 설	① 소화설비 ③ 신고,허가 ⑤ 평가	( ) ( ) 【 】		②경보설비등 ④유지관리상태	( ) ( )
4. 특수가연물준 위험물								저 장 관 리	① 저장상태 ③ 자연발화위험 ⑤ 신고,허가	( ) ( ) ( )		②발화원 ④소화설비등 ⑥평가	( ) ( ) 【 】
5. 화 재 위 험 작 업								위 험 작업등	① 가연동물의취급 ③ 작업장위치,구조 ⑤ 주변정리,청결상태		( ) ( ) ( )	②위험설비구조 ④안전조치등 ⑥평가	( ) ( ) 【 】

No. 6-2-10			화 재 발 생 및 폭 발 위 험
물건번호						화기 및 가연성가스시설
시설	설 치 개 요						구 분	점 검 내 용				점 검 결 과
1. 화 기 사 용 시 설	설비명		연료	위 치	용 도		위 치 및 구 조	①설치위치,구획 ③건물구조 ⑤전도위험	( ) ( ) ( )	②가연물과의이격거리 ④바닥, 받침대 ⑥설비구조	( ) ( ) ( )
							연료용기 배관등	①위치 ③배관, 밸브	( ) ( )	②용기 ④파손, 누설등	( ) ( )
							배 기 장치등	①위치, 구조 ③연도, 연돌	( ) ( )	②화염전파방지조치 ④관리	( ) ( )
							안 전 장치등	①소화설비	( )	②경보설비	( )
								③보일러의 안전 장치(압력계등)			( )
								④유지관리상태	( )	⑤평가	【 】
2. 가 연 성 가 스 시 설	설비명		저장량 사용량	저 장 위 치	용 도 사용장소		위 치 및 구 조	①연소기위치. 구조 ③방호벽	( ) ( )	②안전거리 ④배기설비위치.구조	( ) ( )
							용 기 탱 크 배관등	①저장소구조 ③탱크구조설치 ⑤기화기,압력조정기 ⑦배관, 밸브	( ) ( ) ( ) ( )	②환기설비 ④용기보관 ⑥공급, 사용압력 ⑧정압기	( ) ( ) ( ) ( )
							안 전 장 치 등	①안전밸브,방출방지 ③압력계 ④긴급차단장치 ⑥냉각장치 ⑧소화설비 ⑩독성가스제독장치 ⑫신고, 허가 ⑭평가	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 【 】	②가스누설자동차단 (검지경보) 장치 ⑤액면계 ⑦정전기 제거장치 ⑨방폭설비 ⑪과충전 방지조치 ⑬유지관리	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

No. 6-2-11				방 화 관 리
물건번호
방화관리	1.담당부서 조직 및 교육훈련				①방화관리자선임 ④방확계획이행 ⑦위험작업감독등	( ) ( ) ( )		②방화관리자적격 ⑤소방조직 ⑧평가		( ) ( ) 【 】			③방화계획수립 ⑥방화교육,훈련				( ) ( )		점검결과
	2.시설점검,정비 및 기록				①자체점검 ④보고체제등	( ) ( )		②시설정비 ⑤평가		( ) 【 】			③기록유지상태				( )
	3.발화원 관리, 인화물 관리				①끽연관리 ④가연물관리 ⑦청결,정돈등	( ) ( ) ( )		②폐기물관리등 ⑤난방시설 ⑧평가		( ) ( )			③재처리 ⑥쓰레기통				( ) ( )
	4.경비, 순찰등				①보안,경비	( )		②방화순찰등		( )			③평가		【 】
방재쎈터	위 치 / 근 무 인 원																		점검결과
	점 검 내 용				①위치및구조 ④작동상태 ⑦기기조작능력		( ) ( ) ( )		②공간확보 ⑤연락유지 ⑧관리등		( ) ( ) ( )		③감시및 제어범위 ⑥감시인원수 ⑨평가			( ) ( ) 【 】
소방시설	시 설 명				설 치 장 소							상 태								특 기 사 항
												시 설		관 리				이 용

No. 6-2-12				시 설 현 황
				연 소 확 대 방 지 시 설
물건번호
구 분					점 검 내 용								설 치 개 요 및 점 검 결 과
1. 주 요 구 조 부					①지붕			( )	②기둥, 보, 계단			( )
					③바닥, 외벽			( )	④평가	【 】
					〈 관 련 항 목 〉
					①계단,램프 ③덕트(공조 등) ⑤슬래브 오픈브 ⑦드라이에어리어			( ) ( ) ( ) ( )	②설비샤프트 ④배기구(WC등) ⑥커튼월틈새			( ) ( ) ( )
2.방화구획
·면적별	【 】
					〈 항 목 별 세 부 내 용 〉
·층 별	【 】
					⑧내화구조벽			( )	⑨바닥			( )
·용도별	【 】
					⑩갑종방화문, 자동방화셔터
					⑩미설치 ⑩전원 ⑩작동			( ) ( ) ( )	⑩구조 ⑩자동폐쇄			( ) ( )
3.경계벽	【 】
					⑪관통부, 개구부충전							( )
4.칸막이벽	【 】
					⑫덕트그릴에 방화댐퍼 설치 ( )
					⑬경게벽			( )	⑭칸막이벽			( )
5. 내 장 재 불 연 화					①천정 ③평가		( ) 【 】		②벽			( )
6. 방 염 처 리					①커튼 ③벽지		( ) ( )		②카펫트 ④평가		( ) 【 】
7. 기 타					①외부연소		( )		②건물등배치		( )
					③소화활동조건		( )		④화재하중		( )
					⑤방화장애용도제한						( )